Продолжение приложения № 1


                                                                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1















УТВЕРЖДЕН






 






            
постановлением администрации области















                               от 10.09.2014. №1051
Г Р А Ф И К
перевода  потребителей природного газа Тамбовской области на резервные виды топлива при похолоданиях в IV квартале 2014 года
	Наименование предприятия
	Место-
нахождение
источника теплоснаб-жения
(котельная,
ТЭЦ)

	Средне-суточная норма поставки газа в                      IV кв.
 2014 г.                                   тыс.м3/сут  
	Броня газо-потреб-
ления,                                                 тыс.м3/сут
	Высвобождаемый объем газа                    тыс. м3/сут.
	Вид резер-вного топли-ва
	Ёмкость резер-вного топлив-ного хозяйства                     тонн
	Агрегаты, переводи-мые на резервное топливо
	Время
пере-
хода на резер-вное топливо, час
	Продолжи-тельность работы на резервном топливе,                   суток
	Наличие резервного топлива,
тонн

	
	
	
	
	очередь
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IY
	
	
	
	
	
	факт  на
01.18.2014  
	план


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Филиал открытого акционерного общества "Квадра" - "Восточная  генерация", Тамбовская ТЭЦ
	г. Тамбов,

	4532,6
	474,7
	306,5
	613,0
	1057,9
	1057,9
	мазут
	28 694,0
	2-БК3-420-140;
4-БК3-160-100;
	8,0
	28
	22 463,0
	16 700,0

	2. Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Революционный труд"
	г.  Тамбов,
ул. Коммуналь-ная, 51  
	32,5
	0,9
	6,5
	13,0
	22,8
	31,6
	мазут
	500,0
	2-ДКВР-10/13
	2,0
	16
	73,0
	65,5

	3. Открытое акционерное общество "Завод подшипников скольжения"
	г. Тамбов,
Успенская пл. 1
	6,8
	1,7
	1,4
	2,7
	4,7
	5,1
	мазут
	610,0
	1-ДКВР-10/13
	4,0
	123
	271,0
	83,0


	4. Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Октябрь"

	г. Тамбов, ул. Бастион-ная, 1
	12,5
	1,6
	2,5
	5,0
	8,8
	10,9
	печное топливо
	82,0
	2-ДКВР-20/13
	4,0
	8
	62,0
	55,0

	5. Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовтеплосервис» (кот.Тамбов-4)
	г. Тамбов-4
	31,7
	10,3
	6,3
	12,7
	17,7
	21,4
	дизель-ное топливо
	680,0
	3-UT-1200
	6,0
	33
	28,0
	32,3

	6. Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец"
 им. Н. С. Артёмова"
	г. Тамбов, ул. Совет-
ская, 51  
	6,7
	0,0
	1,3
	2,7
	4,7
	6,7
	дизель-ное топливо
	33,0
	ROCA CPA 1300-2 шт
	1,0
	5
	17,0
	17,0

	7. Открытое акционерное общество "Пигмент"
	г. Тамбов, ул. Монтаж-ников, 1
	55,4
	0,0
	11,1
	22,2
	38,8
	55,4
	дизель-ное топливо
	350,0
	1-БЭМ-25/1,4-225ГМ;1-КВЖ-8,2-115ГМ
	4,0
	7
	17,0
	76

	8. Открытое акционерное общество  "ВРМ" ТВРЗ
	г. Тамбов, пл. Мастер-ских, 1
	31,7
	0,0
	6,3
	12,7
	22,2
	31,7
	мазут
	750,0
	1-КВ-ГМ-20-150; 1-ДЕ-25-14
	4,0
	24
	575,0
	57,0

	9. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная индустрия" 
	Тамбовский р-он, п. Строитель, п/о ДСУ-2
	6,3
	0,0
	1,3
	2,5
	4,4
	6,3
	дизель-ное топливо
	4,0
	1-ДКВР-10/13
	1,0
	1
	4,0
	3,6

	10. "Открытое акционерное общество " 2048 ЦИБ"

	г. Тамбов,  ул.Карбы-шева, 1
	4,0
	0,0
	0,8
	1,6
	2,8
	4,0
	мазут
	225,0
	3-Е-1/9
	2,0
	59
	0,0
	225,0

	11. Общество с ограниченной ответственностью
"Котовская ТЭЦ "
	г. Котовск, ул.Желез-нодорож-ная, 8
	337,0
	71,0
	67,4
	134,8
	235,9
	266,0
	мазут
	11684,0
	2-БК3-320-140ГМ
	4,0
	45
	4550,0
	3000,0

	12. Федеральное казенное предприятие "Тамбовский пороховой завод" (ТЭЦ)

	г. Котовск, пр-т  Труда, 23
	132,6
	0,0
	26,5
	53,0
	92,8
	132,6
	мазут
	28000,0
	3-Стерлинг-3
	2,0
	217
	0,0
	1800,0

	13. Открытое акционерное общество "Знаменский сахарный завод"
	р.п. Знаменка
	214,9
	43,6
	43,0
	86,0
	171,3
	171,3
	мазут
	3700,0
	2-ДКВР-17/13; 2-ОГО-50-3
	4,0
	22
	608,9
	505,6

	14. Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл"
	г. Кирсанов
	250,0
	2,2
	50,0
	100,0
	175,0
	247,8
	дизель-ное топливо
	150,0
	1-БМ-35/39
	1,5
	1
	50,0
	49,7

	15. Открытое акционерное общество "Биохим"
	г.Рассказово, ул.     Аптекарская, 16
	21,2
	0,0
	4,2
	8,5
	14,8
	21,2
	печное топливо
	60,0
	1-ДЕ-25-14ГМ
	1,0
	3
	53,0
	64,0

	16. Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "РАСКОМ"
	г.Рассказово, ул. Пролетар-ская, 437
	5,2
	0,0
	1,0
	2,1
	3,6
	5,2
	дизель-ное топливо
	4,0
	КВ-ГМ-3-15П
	1,0
	1
	3,4
	4,0

	17. Закрытое акционерное общество  "Уваровский сахарный завод"
	г. Уварово, ул. Централь-ная, 1
	112,3
	0,0
	22,5
	44,9
	78,6
	112,3
	дизель-ное топливо
	113,0
	1-БМ-35/39
	1,0
	1
	20,6
	60,0

	18. Закрытое акционерное общество "Ижавинская птицефабрика" Токаревский филиал
	р.п. Токарёвка, ул. Интернацио-нальная, 1а
	3,9
	0,2
	0,8
	1,6
	2,7
	3,7
	резерв-ное топливо
	15,0
	котел утилизатор Е-6,5/14 ДВ
	24,0
	4
	15,0
	15,0

	19. Открытое акционерное общество "Знаменский сахарный завод" Филиал "Жердевский"
	г. Жердевка, ул.Заводская, 1
	180,9
	0,0
	36,2
	72,4
	126,7
	180,9
	мазут
	10 000,0
	4-СМ-20/22;
2 БМ-35/39
	1,0
	57
	1100,0
	1100,0

	20. Закрытое акционерное общество "Маслосырзавод "Новопокровский"
	Мордовский р-он, п. Новопо-кровка
	3,3
	0,0
	0,7
	1,3
	2,3
	3,3
	дизель-ное топливо
	10,0
	2-ДКВР-2,5/13
	1,0
	3
	4,0
	4,0

	21. Открытое акционерное общество "Первомайскхиммаш"
	р.п. Первомай-ский, ул. Школьная,9
	24,3
	20,6
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	мазут
	500,0
	2-ПТВМ-30
	5,0
	137
	66,0
	66,0

	22. Открытое акционерное общество "Знаменский сахарный завод" Филиал "Никифоровский"
	р.п. Дмитриевка
	316,2
	56,2
	63,2
	126,5
	260,0
	260,0
	мазут
	4250
	1-FН-29-18-19;
	5,0
	26
	296,0
	513,0

	23. Открытое акционерное общество "Мичуринский завод "Прогресс"

	г.Мичуринск
	71,2
	31,4
	14,2
	28,5
	39,8
	39,8
	мазут
	1000,0
	2-ДКВР-10/13; 2-ПТВМ-30М
	5,0
	26
	296,0
	513,0

	24. Производственный кооператив "МИЛОРЕМ"
	г.Мичуринск,  ул. Привокзаль-ная, 1
	27,1
	4,6
	5,4
	10,8
	18,9
	22,5
	дизель-ное топливо
	94,0
	2-ДЕ-25/14
	10,0
	4
	40,0
	142,0

	25. Общество с ограниченной ответственностью "Глоубэл Концентрат Групп"

	Мичуринс-кий р-н,п. Садострой
	10,1
	0,0
	2,0
	4,0
	7,1
	10,1
	дизель-ное топливо
	1,0
	 1- Е 1-0,9
	4,0
	0
	1,0
	20,0

	26. Открытое акционерное общество "Сабуровский КХП"
	Никифоровский район, ст. Сабурово
	2,4
	0,0
	0,5
	0,9
	1,6
	2,4
	резерв-ное топливо
	6,0
	2-"ТАУМ-0.75-01"
	1,0
	2
	4,3
	6,0

	27. Общество с ограниченной ответственностью «Моршанский медбиохимический комбинат»
	Моршанс-кий р-н, д.Н.Александровка
	15,2
	5,6
	3,0
	6,1
	9,6
	9,6
	мазут
	2000,0
	1-ДКВР-10/13
	5,0
	214
	112,0
	200,0

	28. Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Инжавинский"
	р.п. Инжавино
	3,9
	0,0
	0,8
	1,6
	2,8
	3,9
	печ-ное топливо
	150,0
	2 КВС 1,5
	2,0
	39
	66,0
	75,0

	29. Закрытое акционерное общество "Инжавинская птицефабрика"

	р.п. Инжавино
	3,9
	0,0
	0,8
	1,6
	2,8
	3,9
	дизель-ное топливо
	105,6
	1-GX 6000 ICI Caldaie
	1,0
	1
	105,6
	105,6

	30. Открытое акционерное общество "Инжавинское ДРСУ"
	р.п. Инжавино
	0,3
	0,0
	0,1
	0,1
	0,2
	0,3
	мазут
	30,0
	ГГС-Б 2,2
	3,0
	103
	15,0
	30,0

	31. Общество с ограниченной ответственностью "Тамбовский бекон"
	Жердевс-кий р-н, Знаменский р-н
	147,7
	0,0
	29,5
	59,1
	103,4
	147,7
	резерв-ное тепло-снаб-жение
	0,0
	GA-125, ПФ-100,
	
	0
	0,0
	

	32. Открытое акционерное общество "Тепличное"
	Тамбовский р-н, д. Краснень-кая
	59,9
	0,0
	12,0
	24,0
	41,9
	59,9
	мазут
	0,0
	3-ДЕ-25-14ГМ
	
	0
	0,0
	150,0

	33. Общество с ограниченной ответственностью "РАСК"

	Рассказовс-кий район
	8,4
	0,0
	1,7
	3,4
	5,9
	8,4
	дизель-ное топливо
	48,0
	2 - Logano SK 745,  2 - Logano SK 825
	1,0
	6
	33,5
	33,0

	34. Закрытое акционерное общество "Волковский спиртзавод"

	г. Тамбов, ул.Андреевская, 33 д
	1,8
	0,0
	0,4
	0,7
	1,3
	1,8
	дизель-ное топливо
	100,0
	Viessman Vitoplex 200 SX 2A
	1,0
	57
	27,0
	27,0

	35. Общество с ограниченной ответственностью "Картон - тара"
	г. Тамбов, ул.Бастионная, 8 к
	2,3
	0,0
	0,5
	0,9
	1,6
	2,4
	резерв-ное топливо
	0,0
	1- D 05-2500
	
	0
	0,0

	

	36. Открытое акционерное общество «Завод ЖБИ-3»
	г.Моршанск, пос. Химмаш
	2,7
	0,0
	0,5
	1,1
	1,9
	2,7
	резерв-ное топливо
	0,0
	1- DO-5-2000 BGN 200p
	
	0
	0,0
	

	37. Открытое акционерное общество Финансовая агропромышленная корпорация «Якутия» Байловский спиртзавод

	Пичаевский р-н, с. Байловка
	2,9
	0,0
	0,6
	1,2
	2,0
	2,9
	резерв-ное топливо
	0,0
	1-ТДГ-1200,1- ДКВР 10-13
	
	0
	0,0
	

	38. Общество с ограниченной ответственностью "КоСМО"
	г. Котовск, Железнодорожный пр-д,  4
	1,5
	0,0
	0,3
	0,6
	1,0
	1,5
	резерв-ное топливо
	0,0
	1-RTQ-165
	
	0
	0,0
	

	39. Открытое акционерное общество  "Хоботовское предприятие "Крахмалопродукт"
	Первомай-ский район, пос. Заводской
	34,9
	0,0
	7,0
	14,0
	24,4
	34,9
	мазут
	
	1-ДЕ-25-14 ГМО

	1,0
	177
	41
	13,9

	40. Открытое акционерное общество  Тамбовское спиртоводочное предприятие "ТАЛВИС"
	Тамбовскийрайон, п.Новая Ляда
	45,6
	0,0
	9,1
	18,2
	31,9
	45,6
	дизель-ное топли
	
	5- NOVITER 9,5-10
	
	0
	
	

	ИТОГО по ОБЛАСТИ:
	3891,8
	
	777,2
	1550,7
	2739,9
	3167,2
	
	
	
	
	
	32177,3
	27075,2


Дата печати 10/09/2014
Дата печати 10/09/2014

