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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
ГРАФИК
перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолодании

на IV квартал 2014 года и I квартал 2015 года
	№ п/п
	Наименование 
организации
	Место нахождения организации
	Среднесу-точная норма 
поставки газа 
(тыс. куб. м в сутки)
	Бронь газопот-ребле-

ния 
(тыс. куб. м в 
сутки)
	Высвобождаемый объём газа 
(тыс. куб. м в сутки)
	Вид резерв-ного топли-ва
	Ём-кость РТХ 
(тонн)
	Агре-гаты, пере-води-мые на резерв-ное топли-во
	Время перехода на ре-зервное топливо (час)
	Продолжи-тельность работы на резервном топливе 
(сутки)
	Наличие 
резервного 
топлива
(тонн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	план
	факт на 01.07.
2014
	план на 01.10.2014

	
	
	
	
	
	Очередь
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Открытое акционер-ное общество «Утёс»
	г. Ульяновск
	34,78
	0
	10,43
	17,39
	27,83
	34,78
	мазут
	500
	котлы
	2
	
	5
	425
	495

	
	
	
	38,89
	
	11,67
	19,44
	31,11
	38,89
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Открытое акционер-ное общество «Улья-новский патронный завод»
	г. Ульяновск
	130,43
	0
	39,13
	65,22
	104,35
	130,43
	мазут
	1000
	котлы
	6
	
	5
	320
	1000

	
	
	
	194,44
	
	58,33
	97,22
	155,56
	194,44
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Закрытое акционерное общество «Завод ЖБИ-4»
	г. Ульяновск
	23,91
	0
	7,17
	11,96
	19,13
	23,91
	мазут
	1700
	котлы
	4
	
	10
	60
	680

	
	
	
	28,89
	
	8,67
	14,44
	23,11
	28,89
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Муниципальное уни-тарное предприятие «Новомайнские 
теплосети»
	р.п. Новая Майна
	17,29
	0
	5,19
	8,65
	13,83
	17,29
	мазут
	666,4
	котлы
	6
	
	5
	0
	260

	
	
	
	21,81
	
	6,54
	10,91
	17,45
	21,81
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Кондитерская фабрика «СладКо» Ульяновск – филиал ОАО «Оркла Брэндс Россия»
	г. Ульяновск
	58,70
	0
	17,61
	29,35
	46,96
	58,70
	мазут
	0
	котлы
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	62,22
	
	18,67
	31,11
	49,78
	62,22
	
	
	
	

	6.
	Открытое акционерное общество «Ульяновский моторный завод»
	г. Ульяновск
	73,17
	0
	21,95
	36,59
	58,54
	73,17
	мазут
	4800
	котлы
	6
	
	5
	1263
	1262

	
	
	
	136,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	40,88
	68,14
	109,02
	136,28
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Закрытое акционерное общество «Ульяновск-цемент»
	г. Новоульяновск
	824,86
	0
	247,46
	412,43
	659,89
	824,86
	мазут
	0
	печи
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	737,93
	
	221,38
	368,97
	590,35
	737,93
	
	
	
	

	8.
	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт атомных реакторов - ГЕНЕРАЦИЯ»
	г. Димитровград
	326,09
	0
	97,83
	163,04
	260,87
	326,09
	мазут
	13700
	котлы
	4
	
	10
	3700
	4010

	
	
	
	388,89
	
	116,67
	194,44
	311,11
	388,89
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Открытое акционерное общество
«Контактор»
	г. Ульяновск
	21,59
	0
	6,48
	10,79
	17,27
	21,59
	мазут
	1000
	котлы
	8
	
	5
	184
	184

	
	
	
	22,54
	
	6,76
	11,27
	18,04
	22,54
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Открытое акционерное общество 
«Ульяновский сахарный завод»
	р.п. Цильна
	135,43
	0
	40,63
	67,72
	108,35
	135,43
	мазут
	8000
	котлы
	4
	
	10
	2599
	1150

	
	
	
	27,11
	
	8,13
	13,56
	21,69
	27,11
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Филиал открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» Ульяновская теплоэлектроцентраль-1
	г. Ульяновск
	2740,22
	0
	822,07
	1370,11
	2192,17
	2740,22
	мазут
	34844
	котлы
	0,5
	
	10
	13367
	13000

	
	
	
	3354,44
	
	1006,33
	1677,22
	2683,56
	3354,44
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Филиал открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» Ульяновская теплоэлектроцентраль-2
	г. Ульяновск
	1869,57
	0
	560,87
	934,78
	1495,65
	1869,57
	мазут
	42097
	котлы
	0,5
	
	10
	13438
	12508

	
	
	
	2322,22
	
	696,67
	1161,11
	1857,78
	2322,22
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Филиал открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» Ульяновская теплоэлектроцентраль-3
	г. Ульяновск
	228,26
	0
	68,48
	114,13
	182,61
	228,26
	мазут
	7699
	котлы
	0,5
	
	10
	1123
	1000

	
	
	
	333,33
	
	100,00
	166,67
	266,67
	333,33
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Открытое акционерное общество «Ульяновсккурорт»
	пос. Ундоры
	9,78
	0
	2,93
	4,89
	7,83
	9,78
	мазут
	200
	котлы
	4
	
	5
	150
	100

	
	
	
	13,89
	
	4,17
	6,94
	11,11
	13,89
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс»
	г. Димитровград
	293,48
	0
	88,04
	146,74
	234,78
	293,48
	мазут
	10000
	котлы
	24
	
	10
	5180
	5186

	
	
	
	345,00
	
	103,50
	172,50
	276,00
	345,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Общество с ограниченной ответственностью «Новоульяновский шиферный завод»
	г. Новоульяновск
	25,58
	0
	7,67
	12,79
	20,46
	25,58
	мазут
	2700
	котлы
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	
	
	9,33
	15,54
	24,87
	31,09
	
	
	
	

	
	
	
	31,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Общество с ограниченной ответственностью «Силикат»
	р.п. Новоспасское
	32,61
	0
	9,78
	16,30
	26,09
	32,61
	мазут
	0
	котлы
	Высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	33,33
	
	10,00
	16,67
	26,67
	33,33
	
	
	
	

	18.
	Общество с ограниченной  ответственностью «ЭКО-Сервис»
	г. Инза
	30,43
	0
	9,13
	15,22
	24,35
	30,43
	мазут
	550
	котлы
	4
	
	5
	99
	550

	
	
	
	42,22
	
	12,67
	21,11
	33,78
	42,22
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Общество с ограниченной ответственностью «Скамол Рус»
	г. Инза
	22,29
	0
	6,69
	11,15
	17,83
	22,29
	мазут
	0
	котлы
печи
	В связи с демонтажом резервно-топливного хозяйства высвобождение объёмов газа будет производиться за счёт снижения газопотребления на производство

	
	
	
	16,44
	
	4,93
	8,22
	13,16
	16,44
	
	
	
	

	20.
	Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки»
	г. Новоульяновск
	57,61
	0
	17,28
	28,80
	46,09
	57,61
	дизельное топливо
	200
	котлы
	4
	
	5
	25
	581

	
	
	
	88,33


	
	26,50
	44,17
	70,67
	88,33
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Открытое акционерное общество «Кварц»
	пос. Силикатный
	27,88
	0
	8,37
	13,94
	22,31
	27,88
	мазут
	540
	котлы
	6
	
	5
	78
	540

	
	
	
	29,56
	
	8,87
	14,78
	23,65
	29,56
	
	
	
	
	
	
	
	


	22.
	Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть»
	с. Вишенки, 
р.п. Новоспасское
	27,06
	0
	8,12
	13,53
	21,65
	27,06
	нефть, дизельное топливо
	180
	котлы
	2
	
	5
	65
	65

	
	
	
	34,10
	
	10,23
	17,05
	27,28
	34,10
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	Открытое акционерное общество «Комета»
	г. Ульяновск
	113,04
	0
	33,91
	56,52
	90,43
	113,04
	мазут
	850
	котлы
	3
	
	5
	300
	660

	
	
	
	145,00
	
	43,50
	72,50
	116,00
	145,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по региону


	
	7124,1
	
	2137,2
	3562,0
	5699,3
	7124,1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8448,0
	
	2534,4
	4224,0
	6758,4
	8448,0
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
ГРАФИК
аварийного ограничения подачи природного газа 
организациям на IV квартал 2014 года и I квартал 2015 года
	№
п/п
	Наименование 
организации
	Место нахождения
организации
	Среднесуточный 
лимит газа 
(тыс. куб. м)
	Высвобождаемый объём газа (тыс. куб. м)

	
	
	
	
	Очередь

	
	
	
	
	1
	2
	3

	
	
	
	
	20%
	50%
	80%

	
	
	
	IV кв. 
2014 г.
	I кв. 
2015 г.
	IV кв. 2014 г.
	I кв. 
2015 г.
	IV кв. 2014 г.
	I кв. 
2015 г.
	IV кв. 2014 г.
	I кв. 
2015 г.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Открытое акционерное общество «Ульяновский сахарный завод»
	р.п. Цильна
	135,43
	27,11
	27,09
	5,42
	67,72
	13,56
	108,35
	21,69

	2.
	Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-исследовательский институт атомных реакторов – ГЕНЕРАЦИЯ»
	г. Димитровград
	326,09
	388,89
	65,22
	77,78
	163,04
	194,44
	260,87
	311,11

	3.
	Филиал открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» Ульяновская теплоэлектроцентраль-1
	г. Ульяновск
	2740,22
	3354,44
	548,04
	670,89
	1370,11
	1677,22
	2192,17
	2683,56

	4.
	Филиал открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» Ульяновская теплоэлектроцентраль-2
	г. Ульяновск
	1869,57
	2322,22
	373,91
	464,44
	934,78
	1161,11
	1495,65
	1857,78

	5.
	Филиал открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» Ульяновская теплоэлектроцентраль-3
	г. Ульяновск
	228,26
	333,33
	45,65
	66,67
	114,13
	166,67
	182,61
	266,67

	6.
	Открытое акционерное общество «Ульяновсккурорт»
	пос. Ундоры
	9,78
	13,89
	1,96
	2,78
	4,89
	6,94
	7,83
	11,11

	7.
	Закрытое акционерное общество «АЛЕВ»
	г. Ульяновск
	5,43
	5,56
	1,09
	1,11
	2,72
	2,78
	4,35
	4,44

	8.
	Общество с ограниченной ответственностью «Силикат»
	р.п. Новоспасское
	32,61
	33,33
	6,52
	6,67
	16,30
	16,67
	26,09
	26,67

	9.
	Открытое акционерное общество «Тепличное»
	пос. Баратаевка
	168,48
	211,11
	33,70
	42,22
	84,24
	105,56
	134,78
	168,89

	10.
	Открытое акционерное общество «Утёс»
	г. Ульяновск
	34,78
	38,89
	6,96
	7,78
	17,39
	19,44
	27,83
	31,11

	11.
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский патронный завод»
	г. Ульяновск
	130,43
	194,44
	26,09
	38,89
	65,22
	97,22
	104,35
	155,56

	12.
	Закрытое акционерное общество «Завод ЖБИ-4»
	г. Ульяновск
	23,91
	28,89
	4,78
	5,78
	11,96
	14,44
	19,13
	23,11

	13.
	Муниципальное унитарное предприятие «Новомайнские теплосети»
	р.п. Новая Майна
	17,29
	21,81
	3,46
	4,36
	8,65
	10,91
	13,83
	17,45

	14.
	Кондитерская фабрика «СладКо» Ульяновск – филиал ОАО «Оркла Брэндс Россия»
	г. Ульяновск
	58,70
	62,22
	11,74
	12,44
	29,35
	31,11
	46,96
	49,78

	15.
	Открытое акционерное общество «Ульяновский моторный завод»
	г. Ульяновск
	73,17
	136,28
	14,63
	27,26
	36,59
	68,14
	58,54
	109,02

	16.
	Открытое акционерное общество «Контактор»
	г. Ульяновск
	21,58
	22,54
	4,32
	4,51
	10,79
	11,27
	17,27
	18,03

	17.
	Филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроизол» – «Евроизол-Термо»
	г. Ульяновск
	5,43
	5,56
	1,09
	1,11
	2,72
	2,78
	4,35
	4,44

	18.
	Общество с ограниченной ответственностью «Юпитер Лоджистик» 
	г. Ульяновск
	2,12
	2,28
	0,42
	0,46
	1,06
	1,14
	1,70
	1,82

	19.
	Открытое акционерное общество «Димитровградхиммаш»
	г. Димитровград
	15,50
	21,26
	3,10
	4,25
	7,75
	10,63
	12,40
	17,00

	20.
	Закрытое акционерное общество «Ульяновскцемент»
	г. Новоульяновск
	824,86
	737,93
	164,97
	147,59
	412,43
	368,97
	659,89
	590,35

	21.
	Общество с ограниченной 
ответственностью «Ресурс»
	г. Димитровград
	293,48
	345,00
	58,70
	69,00
	146,74
	172,50
	234,78
	276,00

	22.
	Общество с ограниченной ответственностью «Новоульяновский шиферный завод» 
	г. Новоульяновск
	25,58
	31,09
	5,12
	6,22
	12,79
	15,54
	20,46
	24,87

	23.
	МУП «Гортепло», котельная      № 27 
	г. Димитровград
	31,96
	39,33
	6,39
	7,87
	15,98
	19,67
	25,57
	31,47

	24.
	Закрытое акционерное общество «Матэко»
	р.п. Мулловка
	3,26
	3,33
	0,65
	0,67
	1,63
	1,67
	2,61
	2,67

	25.
	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Сервис»
	г. Инза
	30,43
	42,22
	6,09
	8,44
	15,22
	21,11
	24,35
	33,78

	26.
	Общество с ограниченной ответственностью «Скамол Рус»
	г. Инза
	22,29
	16,44
	4,46
	3,29
	11,15
	8,22
	17,83
	13,16

	27.
	Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки»
	г. Новоульяновск
	57,61
	88,33
	11,52
	17,67
	28,80
	44,17
	46,09
	70,67

	28.
	Открытое акционерное общество «Кварц»
	пос. Силикатный
	27,88
	29,56
	5,58
	5,91
	13,94
	14,78
	22,31
	23,65

	29.
	Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть»
	с. Вишенки, 
р.п. Новоспасское
	27,06
	34,10
	5,41
	6,82
	13,53
	17,05
	21,65
	27,28

	30.
	Открытое акционерное общество «Комета»
	г. Ульяновск
	113,04
	145,00
	22,61
	29,00
	56,52
	72,50
	90,43
	116,00

	
	Итого по региону:
	
	7356,25
	8736,40
	1471,25
	1747,28
	3678,13
	4368,20
	5885,00
	6989,12


______________
1310фн3

