PAGE  
7

Приложение 

к Закону Магаданской области

«О внесении изменении 
в Закон Магаданской области 

«О введении на территории 

Магаданской области налога

на имущество организаций»

	Перечень имущества,
входящего в состав производственно-технологического комплекса гидроэлектростанций, участвующего в процессе выработки и передачи электроэнергии

	
	
	


	№ п/п
	Код Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ)
	Наименование имущества, входящего в состав производственно-технологического комплекса гидроэлектростанций, участвующего в процессе выработки и передачи электроэнергии

	Здания и сооружения 

	1.
	124527324
	Земляная плотина 

	2.
	124527324
	Водосбросная плотина 

	3.
	124527323
	Станционная плотина

	4.
	124527324
	Глухая бетонная плотина 

	5.
	124525311
	Здание ГЭС 

	6.
	124527323
	Отводящий канал

	7.
	124527324
	Сопрягающий устой

	8.
	124527324
	Раздельная стенка 

	9.
	124525311
	Пристанционная площадка

	10.
	124527323
	Дренажный и подходной тоннель

	11.
	110001190
	Здание производственно-технологического комплекса (ПТК), комплектное распределительное устройство элегазовое (КРУЭ) 220 кВ

	12.
	110001190
	Здание канализационно-очистных сооружений (КОС) 

	13.
	110001920
	Здание пожарного депо

	14.
	110001920
	Здание проходной

	15.
	123697050
	Комплексная система безопасности

	Оборудование

	1.
	Механическое оборудование

	
	Глубинный водосброс временной эксплуатации до отметки 260,0 м

	1.1.
	142911161
	Затвор  ремонтный, плоский, скользящий поверхностный. Верхний бьеф

	1.2.
	142911161
	Подхват откатной на груз 200 т (537 МЫ)                          

	1.3.
	142915289
	Механизм канатный передвижной верхнего бьефа грузоподъемностью 200 т

	1.4.
	142915289
	Траверса 200 т механизма передвижного (650 МЫ)

	1.5.
	142911161
	Затвор ремонтный, плоский, скользящий поверхностный 8,1-5,2-4,7. Нижний бьеф

	1.6.
	142911161
	Затвор основной, плоский, колесный, секционный  6,0-11,5-53,2

	1.7.
	142915289
	Механизм канатный грузоподъемностью 2х250 т стационарный основного затвора 

	1.8.
	142915289
	Траверса на груз 100 т основного затвора (640 МЫ)

	1.9.
	142911161
	Затвор аварийно-ремонтный плоский, скользящий, секционный 6,6-13,36-52,03

	1.10.
	142915289
	Механизм канатный грузоподъемностью 2х250 т стационарный аварийно-ремонтного затвора 

	1.11.
	142915289
	Штанга на груз 250 т аварийно-ремонтного затвора                     (591 МЫ)

	1.12.
	142911161
	Щит утеплительный (513 МЫ)

	2.
	Водоприемник до отметки 260,0 м

	2.1.
	142911161
	Затвор аварийно-ремонтный плоский скользящий секционный 9-11,7-56,3   

	2.2.
	142911161
	Подхват выдвижной на 80 т аварийно-ремонтного затвора  

	2.3.
	142911161
	Затвор ремонтный плоский скользящий секционный 

	2.4.
	142911161
	Решетка сороудерживающая   

	2.5.
	142915289
	Механизм передвижной грузоподъемностью 2х140 т

	2.6.
	142915289
	Механизм канатный грузоподъмностью 2х250 т  аварийно-ремонтного затвора 

	3.
	Здание гидроэлектростанции (ГЭС). Отсасывающие трубы

	3.1.
	142911161
	Затвор ремонтный, плоский, скользящий 7,5-5,4-24,0         (556 МЫ)

	3.2.
	142915105
	Кран мостовой грузоподъемностью 320/32+10 т 

	3.3.
	142915289
	Траверса мостового крана грузоподъемностью 320/32+10 т

	3.4.
	142915165
	Кран козловой электрический грузоподъемностью 80+5 т

	3.5.
	142915182
	Кран-балка электрическая грузоподъемностью 2 т

	3.6.
	142915182
	Кран-балка электрическая грузоподъемностью 3,2 т

	3.7.
	142915282
	Таль электрическая грузоподъемностью 1 т

	4.
	Гидротурбинное оборудование

	4.1.
	142911142
	Турбина гидравлическая радиальноосевая 

	4.2.
	142813205
	Установка маслонапорная 

	4.3.
	142813205
	Регулятор электрогидравлический 

	4.4.
	142944117
	Оборудование насосной осушения проточной части гидроагрегата

	5.
	Электрооборудование

	5.1.
	143114220
	Генератор синхронный к гидравлической турбине вертикальной  

	5.2.
	143114300
	Система возбуждения тиристорная 

	5.3.
	143120131
	Группа трансформаторов тока генераторного напряжения

	5.4.
	143120162
	Комплекс генераторный элегазовый

	5.5.
	143120186
	Токопровод генераторного напряжения экранированный

	5.6.
	143115181
	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный 

	5.7.
	143115151
	Трансформатор собственных нужд трехфазный  двухобмоточный  

	5.8.
	143120390
	Шкаф распределительный 

	5.9.
	143120390
	Сборка

	5.10.
	143120390
	Щит распределительный

	5.11.
	143120186
	Токопровод закрытый собственных нужд

	5.12.
	143120161
	Комплектное распределительное устройство собственных нужд 10 кВ

	5.13.
	143120163
	Комплектное распределительное устройство элегазовое КРУЭ-220 кВ

	5.14.
	Оборудование постоянного тока

	5.14.1.
	143222182
	Батарея аккумуляторная  свинцово-кислотная 

	5.14.2.
	143120218
	Система заряда и подзаряда батареи аккумуляторной 

	5.14.3.
	143120460
	Щит постоянного тока

	6.
	Электротехническое оборудование вторичной коммутации

	6.1.
	143120390
	Главный щит управления

	6.2.
	143120390
	Щит агрегатный управления 

	7.
	Устройство релейной защиты

	7.1.
	143313534
	Электрические защиты линии ВЛ-220 кВ

	7.2.
	143313534
	Электрические защиты блока 

	7.3.
	143312421
	Система мониторинга

	7.4.
	143312420
	Система регистратор аварийных событий

	7.5.
	143312420
	Система определения места повреждения

	8.
	Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП)

	8.1.
	143313537
	Система автоматического управления агрегата 

	8.2.
	143120450
	Система управления выключателем комплектного распределительного устройства 10 кВ

	8.3.
	143120450
	Система управления выключателем комплектного распределительного устройства элегазового 220 кВ

	8.4.
	143313539
	Производственный технический комплекс базы данных автоматической системы управления технологических процессов

	8.5.
	143313470
	Система контроля и управления технологических процессов

	8.6.
	143312429
	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии

	9.
	Оборудование связи

	9.1.
	143222101
	Автоматическая телефонная станция

	9.2.
	143222131
	Абонентский вынос

	9.3.
	143222111
	Диспетчерский коммутатор

	9.4.
	143222111
	Аппаратура регистрации диспетчерских переговоров 

	9.5.
	143222401
	Оборудование кроссовое

	9.6.
	143222131
	Абонентское оборудование

	9.7.
	143020191
	Структурированная кабельная сеть

	9.8.
	143222112
	Аппаратура громкоговорящей поисковой связи 

	9.9.
	143330217
	Приемник GPS

	9.10.
	143330212
	Часы вторичные

	9.11.
	143222393
	Станционный блок аппаратуры уплотнения

	9.12.
	143222397
	Оборудование каналообразования

	9.13.
	143120153
	Устройство отбора напряжения

	9.14.
	143120153
	Конденсатор связи

	9.15.
	143222163
	Заградитель высокочастотный

	10.
	143115202
	Подстанции трансформаторные комплектные  10/0,4 кВ, 15,75/0,4 кВ

	11.
	142911102
	Дизель-генератор   

	12.
	124527341
	Кабельный переход комплектного распределительного устройства элегазового 
220 кВ

	13.
	143120261
	Ограничитель  перенапряжений  220 кВ 

	14.
	Оборудование комплексной системы безопасности (КСБ)

	14.1.
	143322162
	Оборудование телевизионной системы охранного наблюдения

	14.2.
	143319290
	Оборудование системы охранно-тревожной сигнализации

	14.3.
	143319256
	Оборудование системы контроля управления доступом

	15.
	Вентиляционное оборудование

	15.1.
	142919529
	Система вентиляции здания ГЭС

	15.2.
	142919529
	Система вентиляции дренажного и подходного тоннеля 

	16.
	Вспомогательное оборудование (станционные системы)

	16.1.
	142944117
	Оборудование канализационной насосной станции

	16.2.
	142944113
	Оборудование очистных сооружений

	16.3.
	142944117
	Оборудование хозпитьевой водоподготовки

	16.4.
	143319020
	Система автоматического пожаротушения

	16.5.
	143221121
	Оборудование локальной системы оповещения

	16.6.
	143319230
	Оборудование пожарной сигнализации

	16.7.
	142944117
	Оборудование насосной пожаротушения

	16.8.
	143222401
	Оборудование кроссовое

	16.9.
	142944117
	Оборудование дренажной установки 

	16.10.
	Станционное масляное хозяйство

	16.10.1.
	142919784
	Установка маслоочистительная

	16.10.2.
	142919834
	Установка регенерационная для регенерации трансформаторного масла  

	16.11.
	Пневматическое хозяйство высокого давления

	16.11.1.
	122812100
	Ресивер ВС-5, V=5 м3, P=4,5 МПа

	16.11.2.
	122812100
	Ресивер ВС-16,5, V=16,5 м3, P=4,5 МПа

	16.11.3.
	142912139
	Компрессор передвижной 

	16.12.
	Пневматическое хозяйство низкого давления

	16.12.1.
	122812100
	Ресивер В-6,3, V=6,3 м3, P=0,8 МПа

	16.12.2.
	142912139
	Установка компрессорная 

	17.
	142941204
	Харвестер колесный для валки, раскряжевки деревьев

	18.
	153512134
	Водные транспортные средства для обслуживания защитной запани

	19.
	142924700
	Оборудование горноспасательное

	20.
	143410331
	Автоцистерна пожарная


